## КС-1етап
ОБЕКТ: "Доизграждане на канализационна мрежа на гр.Лозница - I етап"
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Лозница
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ном. | Шифър | име | мярка | к-во
| ...<>... | Доизграждане на канализационна мрежа на гр.Лозница - I етап
| ...<>... | Клон 1
| ...<>... | Изкопно възстановителни дейности
1 | *094702617 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 4
2 | 8103132410 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 3.6
3 | 8103132100 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 2.02
4 | 8101403220 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 2.3
5 | *094703298 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 2.3
6 | 8101105612 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20% | м3 | 33.89
7 | 8101111047 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 33.89
8 | 8101402230 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 135.55
9 | 8101403210 | Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт | м3 | 33.89
10 | *094703300 | Превоз излишни земни маси на депо до 25км, вкл.разриване | м3 | 47.41
11 | *094703299 | Превоз земни маси на врем.депо до 2км | м3 | 122.03
12 | 8101202110 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 122
13 | 8101202210 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м | м2 | 69.24
14 | 8243012000 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 8.24
15 | 8243011100 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 31.39
16 | 8243013000 | Доставка и засипване на изкопи с несортиран трош.камък | м3 | 5.38
17 | 8101114213 | Уплътняване на нес.трош.камък на пластове от 20 см | м3 | 5.38
18 | 8101403210 | Натоварване с багер на транспорт земни почви | м3 | 122.03
19 | *094702854 | Превоз земни почви от депо на 2 км за обратно засипване | м3 | 122.03
20 | *094706153 | Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см | м3 | 122.03
21 | 8103108000 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 2.02
22 | 8103112110 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 3.6
23 | 8103112120 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 3.6
24 | 8103115110 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см | тона | 0.33
25 | 8103115220 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см | тона | 0.35
26 | 8103128100 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 4
27 | 8418830000 | Двукратно обмазване с битумна замазка по бетонови РШ | м2 | 9.1
Изкопно възстановителни дейности
| ...<>... | Доставно монтажни дейности
1 | 8247110315 | Доставка и монтаж на тръби РР DN/OD 315 SN8 | м | 30.5
2 | 8252130530 | Изпитване на канализацията на плътност ф300мм | м | 30.5
3 | *094703383 | Полагане на сигнална лента | м | 30.5
4 | *094703303 | Улична РШ ф1000 от сгл.елементи до 3.0м и мон.дъно h1.30 | бр. | 1
Доставно монтажни дейности
Клон 1
| ...<>... | Клон 2
| ...<>... | Изкопно възстановителни дейности
1 | *094702617 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 158
2 | 8103132410 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 142.2
3 | 8103132100 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 79.63
4 | 8101403220 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 91.01
5 | *094703298 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 91.01
6 | 8101105612 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20% | м3 | 85.2
7 | 8101111047 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 85.2
8 | 8101402230 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 340.79
9 | 8101403210 | Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт | м3 | 85.2
10 | *094703300 | Превоз излишни земни маси на депо до 25км, вкл.разриване | м3 | 425.99
11 | 8101202110 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 316
12 | 8101202210 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м | м2 | 240.88
13 | 8101202310 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 4-6 м | м2 | 15.62
14 | 8243012000 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 21.33
15 | 8243011100 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 81.3
16 | 8243013000 | Доставка и засипване на изкопи с несортиран трош.камък | м3 | 317.21
17 | 8101114213 | Уплътняване на нес.трош.камък на пластове от 20 см | м3 | 317.21
18 | 8103108000 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 79.63
19 | 8103112110 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 142.2
20 | 8103112120 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 142.2
21 | 8103115110 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см | тона | 13.09
22 | 8103115220 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см | тона | 13.66
23 | 8103128100 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 158
24 | 8418830000 | Двукратно обмазване с битумна замазка по бетонови РШ | м2 | 25.3
Изкопно възстановителни дейности
| ...<>... | Доставно монтажни дейности
1 | 8247110315 | Доставка и монтаж на тръби РР DN/OD 315 SN8 | м | 79
2 | 8252130530 | Изпитване на канализацията на плътност ф300мм | м | 79
3 | *094703383 | Полагане на сигнална лента | м | 79
4 | *094703522 | Улична РШ ф1000 от сгл.елементи до 3.5м и мон.дъно h1.30 | бр. | 1
5 | *094703306 | Улична РШ ф1000 от сгл.елементи до 5.0м и мон.дъно h1.30 | бр. | 1
Доставно монтажни дейности
| ...<>... | СКО
| ...<>... | Изкопно възстановителни дейности
1 | *094702617 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 14
2 | 8103132410 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 7
3 | 8103132100 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 3.92
4 | 8453210000 | Разкъртване на бордюри | м | 1
5 | 8101403220 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 4.48
6 | *094703298 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 4.48
7 | 8101105612-1 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80% | м3 | 18.1
8 | 8101111047 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 18.1
9 | 8101402120 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20% | м3 | 4.52
10 | 8101202110 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 54.2
11 | 8243012000 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 2.03
12 | 8243011100 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 7.28
13 | 8243013000 | Доставка и засипване на изкопи с несортиран трош.камък | м3 | 4.17
14 | 8101114213 | Уплътняване на нес.трош.камък на пластове от 20 см | м3 | 4.17
15 | *094706153 | Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см | м3 | 8.09
16 | 8103108000 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 3.92
17 | 8103112110 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 7
18 | 8103112120 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 7
19 | 8103115110 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см | тона | 0.64
20 | 8103115220 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см | тона | 0.67
21 | 8103128100 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 14
22 | 8103124130 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 1
23 | *094703311-1 | Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви | м3 | 14.53
24 | *094703300 | Превоз излишни земни маси на депо до 25км, вкл.разриване | м3 | 14.53
Изкопно възстановителни дейности
| ...<>... | Доставно монтажни дейности
1 | 8247110315 | Доставка и монтаж на тръби РР DN/OD 315 SN8 | м | 13.55
2 | 8252130530 | Изпитване на канализацията на плътност ф300мм | м | 13.55
3 | *094703383 | Полагане на сигнална лента | м | 13.55
Доставно монтажни дейности
СКО
Клон 2
| ...<>... | Тласкател
| ...<>... | Изкопно възстановителни дейности
1 | *094702617 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 821
2 | 8103132410 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 410.5
3 | 8103132200 | Механизирано разкъртване на битум.баластра 8см | м3 | 1.6
4 | 8103132100 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 226.68
5 | 8101403220 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 261.12
6 | *094703298 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 261.12
7 | 8101105612 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20% | м3 | 142.85
8 | 8101111047 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 142.85
9 | 8101402230 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 571.41
10 | 8101403210 | Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт | м3 | 142.85
11 | *094703300 | Превоз излишни земни маси на депо до 25км, вкл.разриване | м3 | 669.51
12 | *094703299 | Превоз земни маси на врем.депо до 2км | м3 | 44.75
13 | 8101202110 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 1749.49
14 | 8101202210 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м | м2 | 201.27
15 | 8243012000 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 43.75
16 | 8243011100 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 185.76
17 | 8243013000 | Доставка и засипване на изкопи с несортиран трош.камък | м3 | 433.27
18 | 8101114213 | Уплътняване на нес.трош.камък на пластове от 20 см | м3 | 433.27
19 | 8101403210 | Натоварване с багер на транспорт земни почви | м3 | 44.75
20 | *094702854 | Превоз земни почви от депо на 2 км за обратно засипване | м3 | 44.75
21 | *094706153 | Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см | м3 | 44.75
22 | 8103108000 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 226.68
23 | 8103111220 | Доставка и полагане на битумизирана баластра Н=8см | м3 | 1.6
24 | 8103112110 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 410.5
25 | 8103112120 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 410.5
26 | 8103115110 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см | тона | 39.41
27 | 8103115220 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см | тона | 39.41
28 | 8103128100 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 821
Изкопно възстановителни дейности
| ...<>... | Доставно монтажни дейности
1 | 8255085140 | Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN140 | м | 437.5
2 | 8252130140 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф140 | м | 437.5
3 | *094701942 | Полагане на детекторна лента | м | 437.5
4 | *094703383 | Полагане на сигнална лента | м | 437.5
Доставно монтажни дейности
Тласкател
| ...<>... | Авариен изпускател
| ...<>... | Изкопно възстановителни дейности
1 | 8101105612 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20% | м3 | 10.03
2 | 8101111047 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 10.03
3 | 8101402230 | Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 40.12
4 | 8101403210 | Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт | м3 | 10.03
5 | *094703300 | Превоз излишни земни маси на депо до 25км, вкл.разриване | м3 | 21.6
6 | *094703299 | Превоз земни маси на врем.депо до 2км | м3 | 28.55
7 | 8101202110 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 48.47
8 | 8101202210 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м | м2 | 7.26
9 | 8243012000 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 4.59
10 | 8243011100 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 15.68
11 | 8101403210 | Натоварване с багер на транспорт земни почви | м3 | 28.55
12 | *094702854 | Превоз земни почви от депо на 2 км за обратно засипване | м3 | 28.55
13 | *094706153 | Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см | м3 | 28.55
Изкопно възстановителни дейности
| ...<>... | Доставно монтажни дейности
1 | 8247110315 | Доставка и монтаж на тръби РР DN/OD 315 SN8 | м | 17
2 | 8252130530 | Изпитване на канализацията на плътност ф300мм | м | 17
3 | *094703383 | Полагане на сигнална лента | м | 17
Доставно монтажни дейности
| ...<>... | Брегово заустване
1 | 8119011000 | Направа кофраж за основи | м2 | 12.5
2 | 8102067040 | Изработка и монтаж армировка - В420 ( АIII ) и всички сързани с това разходи | кг | 185
3 | *094706155 | Доставка и полагане подложен бетон С8/10 (В10) | м3 | 0.8
4 | 8119030850 | Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), W0.8 MPa за основи | м3 | 4.5
5 | *094702559 | Блокаж от лом.камък | м3 | 3.5
Брегово заустване
Авариен изпускател
Доизграждане на канализационна мрежа на гр.Лозница - I етап