## КС_ВП_1
Обект: „Изграждане на спортни площадки на територията на община Лозница“
Подобект: „Изгражданена спортна площадка в с.Чудомир, община Лозница“ - I етап
Фаза: Технически проект
Възложител: Община Лозница
Част: Вертикална планировка
Количествена сметка
№ | Име | Мярка | К-во
1 | Изкоп за оформяне на терена | м3 | 30.18
2 | Преместване земни маси за насип | м3 | 30.18
3 | Натоварване с багер на транспорт земни почви | м3 | 22.02
4 | Превоз земни маси от депо | м3 | 22.02
5 | Насипи-уплътняване на пластове за алеи и площадки | м3 | 52.2

## КС_ПиБ_1
Обект: „Изграждане на спортни площадки на територията на община Лозница“
Подобект: „Изгражданена спортна площадка в с.Чудомир, община Лозница“ - I етап
Фаза: Технически проект
Възложител: Община Лозница
Част: Паркоустройство и благоустройство
Количествена сметка
№ | Име | Мярка | К-во
Демонтажни дейности
1 | Изкореняване на единични дървета с диаметър до 50см | бр. | 1
2 | Окастряне на клони след изкореняване/изсичане на дървета | бр. | 1
3 | Събиране, пренос и превоз на разстояние до 5км на растителни отпадъци след изсичане на дървета | м3 | 1
4 | Механизирано разкъртване на съществуваща бетонова настилка и всички свързани с това разходи, вкл. натоварване и извозване на депо | м2 | 34.5
Настилки
Настилка от тротоарни плочи 40/40/5см
1 | Изкоп за легло на настилка, натоварване и извозване | м3 | 94
2 | Доставка и полагане на изравнителен слой от пясък с фракция 2/5мм, Н=5см, съгл.приложен детайл и всички свързани с това разходи | м3 | 11.75
3 | Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=30см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи | м2 | 235
4 | Д-ка и полагане на тротоарни плочи в сив цвят 40/40/5 см, вкл.фугиране с пясък с фракция 0-2мм и всички свързани с това разходи | м2 | 235
5 | Доставка и полагане на градински бордюри 5/25/100см в сив цвят и всички свързани с това разходи | м | 127
Настилка от изкуствена трева за спортна площадка
1 | Изкоп за легло на настилка, натоварване и извозване | м3 | 239.4
2 | Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=30см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи | м2 | 630
3 | Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл | м2 | 630
4 | Д-ка и полагане на наст-ка от изк.трева за минифутбол 40мм, кварц.пясък и кауч. гранули и всички свързани с това разходи | м2 | 630
Ограда
1 | Изкоп за полагане на бетонови фундаменти за оградни стълбове, натоварване и извозване | м3 | 4.85
2 | Доставка и полагане на бетон С12/15 за фундаменти за оградни стълбове | м3 | 4.85
3 | Доставка и монтаж на предпазна оградна система за спортни игрища с Н=4077 мм, съгласно приложен детайл | м | 107
4 | Доставка и монтаж на еднокрила оградна врата за игрище 100/203см | бр. | 2
Оборудване на спортна площадка
1 | Доставка и монтаж на врата за футбол 300/200см | бр. | 2
Елементи на екстериорното обзавеждане
1 | Доставка и монтаж на пейка с облегалка и подлакътници, съгласно Приложение №1 и всички свързани с това разходи | бр. | 8
2 | Доставка и монтаж на пейка без облегалка и подлакътници, съгласно Приложение №1 и всички свързани с това разходи | бр. | 5
3 | Доставка и монтаж на кошче за смет, вкл. поцинкована кофа и капак, съгласно Приложение №1 и всички свързани с това разходи | бр. | 6

## КС_Електро_1
Обект: „Изграждане на спортни площадки на територията на община Лозница“
Подобект: „Изгражданена спортна площадка в с.Чудомир, община Лозница“ - I етап
Фаза: Технически проект
Възложител: Община Лозница
Част:Електро
Количествена сметка
№ | Име | Мярка | К-во
Ел.табла и захранващи линии
1 | Изтегляне кабел по носещо въже | м | 13
2 | Доставка и монтаж стом.пилон за табло Ртосв.-6,5м – по детайл | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на табло Ртосв. - по схеми | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж излазна тръба 1,5''+боядисв. | бр. | 3
5 | Монтаж заземление с 2 кола | бр. | 1
6 | Измерване заземление и кабели | бр. | 4
7 | Направа суха разделка на кабел до 6мм2 | бр. | 2
8 | Свързване проводник към съоръжение до 6мм2 | бр. | 10
9 | Доставка кабел СВТ 5х6мм2 | м | 32
Осветление спорна площадка
1 | Направа шурф | бр. | 4
2 | Направа изкоп 0,8/0,4 м | м | 88
3 | Доставка и монтаж РVС ф50 | м | 80
4 | Доставка кабел СВТ 3х2,5мм2 | м | 110
5 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2 | м | 80
6 | Изтегляне кабел в тръби | м | 90
7 | Изтегляне кабел в стълб | м | 80
8 | Монтаж стоманотр.стълб 9,5м (пилон) – с вградена кл.кутия | бр. | 4
9 | Боядисване стълб, 2 слоя | м | 4
10 | Доставка и монтаж прожектори с LED 50вт | бр. | 8
11 | Доставка и монтаж излазни тръби | бр. | 3
12 | Направа заземление с 2 кола | бр. | 4
13 | Измерване заземления и кабели | бр. | 6
14 | Суха разделка на СВТ 3х2,5мм2 | бр. | 8
15 | Суха разделка на СВТ 3х1,5мм2 | бр. | 16
16 | Връзки до 2,5мм2 | бр. | 24
17 | Връзки до 1,5мм2 | бр. | 48
18 | Регулиране и насочване на прожектори | бр. | 8