ОДОБРЯВАМ:

АЙХАН ХАШИМОВ

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЛОЗНИЦА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СОУ”ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ЛОЗНИЦА”

ФАЗА:         ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

1.Цел на проекта

Основна цел на проекта е създаването на обновена градска среда, осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания и социализирането им и икономия на енергия от въвеждането на мерки за енергийна ефективност.

Целта на настоящото задание е да се изготви технически проект за „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на СОУ”Христо Ботев” гр. Лозница”, с който Община Лозница да има възможност да кандидатства за финансиране през новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

2.Описание на обекта

СОУ” Христо Ботев” гр. Лозница се намира в УПИ І,  кв. 91  ж.к. „Хан Омар”, отреден за „Училище” по план на града и представлява – училищна сграда със застроена площ 1100 кв.м., физкултурен салон със ЗП=734,30 кв.м., училищен стол  за хранене със ЗП = 611 кв.м., ученическо общежитие със ЗП 524 кв.м. Имотът е общинска собственост за него има съставени АОС №23/28.11.1996 г. и АОС №60/09.07.2007 г.

3.Основни изисквания към проекта

Техническият проект дa предвижда следните мерки за създаване на завършена учебна среда, които включват:

- Изграждане на котелна централа и система за локално отопление на пелетно гориво в училищната сграда;

- Изграждане на система за битова топла вода в училищната сграда;

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на физкултурния салон, училищния стол и общежитието;

- Да се предвиди цялостно вътрешно реновиране на помещенията на всички сгради част от училищния комплекс;

- Подмяна на осветителна инсталация;

- Осигуряване на достъпна среда и безопасна среда за всички посетители и ползватели на учебния комплекс;

- Адаптиране на санитарните възли;

- Подмяна на част от санитарното оборудване;

- Реновиране на настилки;

- Цялостно обновяване на дворното пространство.

4.Специфични изисквания към отделните проектни части:

Инвестиционният проект да бъде изработен във фаза„технически”.

Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г.  за	обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Обектът да се проектира според изискванията за общодостъпност на средата, с възможност за директен достъп на външни посетители и хора в неравностойно положение и съобразен с Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания

Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително — монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строежа, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително – монтажни работи, материали, оборудване и изделия необходими за изграждането на строежа.

Всяка част на инвестиционния проект трябва да съдържа количествена сметка за необходимите за реализацията строително - монтажни работи и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване.

Част „Архитектура”

В проекта по част Архитектура да бъдат предложени цялостни решения за ремонт и обновяване на съществуващите сгради и архитектурните елементи на средата.

Част „Конструктивна”

Да се изготви конструктивно становище, относно общото състояние на конструктивните елементи по отношение на тяхната носимоспособност, устойчивост и влиянието върху носещата конструкция на проектираните ремонтни дейности, включително детайли и приложения за изпълнението на предвидените дейности.

Част „ВиК”

Проектът по част ВиК следва да предвижда необходимите мерки за обновяване и подобряване на инсталациите в сградите и довеждащата инфраструктура, след инспектиране на съществуващото положение.

Част „Електро”

Проектът по част Електро следва да предвижда необходимите мерки за обновяване и подобряване на инсталациите в сградите и довеждащата инфраструктура, след инспектиране на съществуващото положение.

Част „ОВК”

Да се изготви технически проект за изграждане на локална отоплителна система (инсталация и котелно), като за енергоизточник се ползват пелети.

Да се разработи система за БГВ (битово горещо водоснабдяване).

В специфичните помещение при нужда да се разработи проект за вентилация и климатизация.

Част „Енергийна ефективност”

Да се изготви част „Енергийна ефективност” в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №7/2004 г. на МРРБ; изменение в ДВ бр. 85/2009 г. и ДВ бр. 27/2015г. за „Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”.

Да се приложат архитектурно-конструктивни детайли за топлоизолация на ограждащите повърхности.

Част „Паркоустройство и благоустройство”

# В проекта по част Паркоустройство и благоустройство да се даде решение за площите свободни от застрояване и спортни съоръжения. Да се предвиди изграждането на удобна алейна мрежа, осигуряваща достъп до отделните елементи на пространството.

# Да се предложи решение за парково оборудване и мебел /пейки, перголи, беседки, кошчета за смет и др./.

# Част „Геодезия”

Проектът по част ,,Геодезия” да се изработи върху геодезическо заснемане на съществуващия терен за обекта.

Проектът да включва:

- Вертикална планировка в обхвата на поземления имот. Разработване на цялостно благоустрояване на прилежащия терен с височинно определяне на неговите части и начина на отвеждане на атмосферните води;

- Трасировъчен план с определени проектни координати на характерните точки.

Част „План за безопасност и здраве”

Да се изготви план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи с необходимите графични материали в подходящ мащаб и обяснителна записка.

Част „План за управление на строителните отпадъци”  с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.).

Част „Пожарна безопасност”

В част ПБ да се опишат пасивните мерки за пожара безопасност на строеж, в т.ч. изискванията към класове на реакция на огън на продуктите за покрития на повърхностите и инсталациите, в зависимост от вида на сградите и предназначението на помещенията.

Проектно сметна документация

За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект поотделно, както и обобщена КСС.

Проектите да се предадат в три оригинални екземпляра в отделни папки за всеки един подобект и един на СD.

Проектите на хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.

Изготвил: ……………...

Съгласувал………………………