ОДОБРЯВАМ:

АЙХАН ХАШИМОВ

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЛОЗНИЦА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБЕКТ:„ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПГВМЗ”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” ГР.ЛОЗНИЦА”

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

1.Цел на проекта

Целта на настоящото задание е да се изготви технически проект за „Основен ремонт и енергоефективнарехабилитацияна ПГВМЗ”Александър Стамболийски” гр.Лозница”, с който Община Лозница да има възможност да кандидатства за финансиране през новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

2.Описание на обекта

ПГВМЗ”Александър Стамболийски”  гр. Лозница се намира в УПИ I, кв.29, отреден по подробния устройствен план на града „За техникум” и представлява учебна – масивна сграда със ЗП 814,80 кв.м. – масивна сграда с три и четириетажно тяло, строена 1965 г. , физкултурен салон със ЗП 441,00 кв.м. представляващ двуетажна сграда, построена през 1977 г. и учебна работилница със ЗП от 1874,42 кв.м. – масивна сграда на един и два етажа, строена 1970 г. Освен тези сгради в обхвата на проектирането са включени и построените в УПИ І, кв. 34 - масивна четириетажна сграда „Общежитие”, със застроена площ  от 548,90 кв.м и масивна едноетажна сграда „Столова” със ЗП 612 кв.м.

Всички сгради и терените, върху които са разположени са публична държавна собственост и за тях има съставени АПДС № 2542 от 02.10.2014 г. и АПДС № 2547 от 27.11.2014 г.

Съгласно чл. 302 от Закона за предучилищното и училищното образование, обнародван в ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г., който ще влезе в сила от 01.08.2016 г.  Държавните и общинските недвижими имоти, предоставени за управление на държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са публична държавна, съответно публична общинска собственост.

От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище за общинско имотите - публична държавна собственост, предоставени на училището преди обявяването му за общинско, преминават в собственост на общината, на територията на която се намират имотите, и стават публична общинска собственост, а вещите- държавна собственост, стават собственост на общината, финансираща училището.

Имотите и вещите по ал.2 се предоставят за управление на училището, което ги е управлявало до обявяването му за общинско, и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.

С Решение на ОбС град Лозница № 72/27.07.2012 и писмо изх. № 07-874 от 10.10.2012 г. от МЗХ,  ПГВМЗ”Александър Стамболийски”  гр. Лозница е придобило статут на общинско училище, и собствеността върху имотите от публична държавна ще се трансформира във публична общинска след 01.08.2016 година съгласно чл.302 от ЗПУО.

Проектът обхваща строително ремонтни и монтажни дейности и топлотехнически мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на сградите с цел достигане на нормалните изисквания, заложени в извършеното енергийно обследване.

3.Основни изисквания към проектите

Да се разработи Технически проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на Обследване за енергийна ефективност .

Техническият проект да осигури съответствие с изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ. Да се изяснят всички конкретни технически решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР.

Проектите да съдържат работни чертежи и детайли в необходимия обхват, съобразно спецификата на обекта и технически спецификации. Проектите да бъдат изготвени в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Между отделните части на проекта  следва да има съответствие и съгласуваност.

Към всяка част на проектите да бъдат изготвени подробни количествени сметка, съответстващи на инвестиционния проект и подписани от проектанта.

4.Специфични изисквания към отделните проектни части:

Част „Архитектура”

Да се проучат всички съществуващи строителни документации на сградите и при необходимост да се извърши  архитектурно заснимане.

В техническият проект за всички сгради да се предвиди:

- реализиране на всички мерки, предписани в енергийното обследване;

- вътрешен ремонт на помещенията – да се предвиди подмяна на подовите настилки, боядисване с латекс по вътрешни стени и тавани;

- ремонт на вътрешните стълбища и санитарните възли;

Да се запази характерния стил на сградите и архитектурните детайли за следните характерни места - оформяне на отвори във фасадите, перваз, щурц, хоризонтални и вертикални връзки, оформяне на цокъла и корниза на сградата.

Част „Конструктивна”

Да се изготви конструктивно становище от инженер конструктор, относно общото състояние  на сградите по отношение на тяхната носимоспособност, устойчивост, и влиянието върху носещата конструкция на проектираните енергоспестяващи мерки.

Част „ВиК”

Преди започване на проектирането да се направи обстоен оглед на съществуващите ВиК инсталации. При констатирани течове или недостатъци след обсъждане с представител на общината да се предвиди отстраняването им.

В техническия проект да се предвиди  частична подмяна на санитарното оборудване.

Част „Електро”

Да се инспектират съществуващите ел.инсталации в сградите и при доказана необходимост след съгласуване с общината да се предвиди ремонт и подмяна на инсталацията в проблемните участъци.

В техническият проект„Основен ремонт и енергоефективнарехабилитацияна ПГВМЗ”Александър Стамболийски”гр. Лозница”да се предвиди подмяна на осветителните тела  с енергоспестявящи.

Част „Енергийна ефективност”

Да се изготви част „Енергийна ефективност” в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №7/2004 г. на МРРБ; изменение в ДВ бр. 85/2009 г. и ДВ бр. 27/2015г. за „Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”.

Да се приложат архитектурно-конструктивни детайли за топлоизолация на ограждащите повърхности.

Част „Паркоустройство и благоустройство”

Техническият проект да предвижда благоустрояване на дворното пространство – тротоари, алеи, озеленяване, пейки  и реконструкция на спортната площадка.

Да се проектира многофункционално спортната площадка, която да се ситуира при максимално  съобразяване с терена и съществуващата спортна площадка. Да има  възможност игрището да се използва за различни спортове – футбол на малки вратички, хандбал, волейбол, баскетбол и др. Да бъде предвидено поставяне на защитна мрежа за улавяне на отклонили се топки или подходяща ограда. Спортната площадка да е покрита с подходяща за избрания вид спорт настилка. Около площадката да се предвидят скамейки за почивка и изчакване.

# Част „Геодезия”

# Да се извърши подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен  и се разработи „Вертикална планировка” за цялостно благоустрояване на прилежащия терен.

# Да се изготви  „Трасировъчен план”с определени проектни координати на характерните точки.

Част „План за безопасност и здраве”

За всеки подобект да се изготви план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи с необходимите графични материали в подходящ мащаб и обяснителна записка.

Част „План за управление на строителните отпадъци”  с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.).

Част „Пожарна безопасност”

В част ПБ да се опишат пасивните мерки за пожарна безопасност на строеж, в т.ч. изискванията към класове на реакция на огън на продуктите за покрития на повърхностите и инсталациите, в зависимост от вида на сградите и предназначението на помещенията.

Проектно сметна документация

За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект поотделно, както и обобщена КСС.

Проектите да се предадат в три оригинални екземпляра в отделни папки за всеки един подобект и един на СD.

Проектите на хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.

Изготвил: ……………...