ОДОБРЯВАМ:

АЙХАН ХАШИМОВ

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЛОЗНИЦА

# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

# ЗАПРОЕКТИРАНЕ

ОБЕКТ: „Изграждане на спортни площадки на територията на община Лозница“

Подобект 1: „Изграждане на спортна площадка в с.Крояч, община Лозница“

Подобект 2:„Изгражданена спортна площадка в с.Чудомир, община Лозница“

Подобект 3: „Изгражданена спортна площадка в с.Гороцвет, община Лозница“

Подобект 4: „Изграждане на спортна площадка с.Манастирско, община Лозница“

ФАЗА:   Технически проект

Възложител:Община Лозница

І. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Основната цел  на проекта е подобряване привлекателността и качеството на живот в селските район, подобряване възможностите за спорт и занимания на открито на подрастващото поколение и цялото население, създаването на благоприятна среда, която отговаря на високи естетически критерии.

Специфични цели:

- Повишаване нивото на естетика и достъпност;

- Възпитателно и здравословно въздействие върху качеството на живот на живущите в общината;

- Създаване на привлекателни центрове за социални контакти на населението;

- Осигуряване възможности за практикуване на различни спортове от населението;

- Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им.

ІІ. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Техническият инвестиционен проект обхваща следните подобекти:

Подобект 1„Изграждане на спортна площадка в с.Крояч, община Лозница“

Спортната площадкасе намира в УПИ VІІІ, кв.36 по план на село Кроячи е с площ 1948 кв.м.

Подобект2„Изграждане на спортна площадка в с.Чудомир, община Лозница“

Спортната площадкасе намира в УПИ ІІ, кв.16Апо план на село Чудомир и е с площ 1812 кв.м.

Подобект 3„Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ, кв.22, с.Гороцвет, община Лозница“

Спортната площадкасе намира в УПИ ІІ, кв.22по план на село Гороцвет и е с площ около 6500 кв.м.

Подобект 4„Изграждане на спортна площадка с.Манастирско, община Лозница“

Спортната площадкасе намира в УПИ І-72, кв.7по плана на село Манастирско, в който се намира читалището и кметството. Площта на целия имот е  площ 9765 кв.м. Обекта е собственост на общината и за него има съставен  Акт за публична общинска собственост №221/19.02.2002 г..

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО

Проектът следва да бъде проектиран в съответствие с изискванията на:

- Закона за устройство на територията

- Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,

- Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони

- Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

- Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка, издадена от Министерството на народното здраве от 1975 г.,изм.1084 г., изм.2002 г.

- Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания

ІV.ОБЩИ  ПЛАНОВО –КОМПОЗИЦИОННИ  ИЗИСКВАНИЯ

1.Част „Паркоустройство и благоустройство”

Проектната разработка да даде цялостно решение на терените на новопроектираните  площадки и на четирите подобекта. Да се предвидят подходи към спортните площадки и подходящо благоустрояване на прилежащите площи.

Конкретните изисквания към техническите проекти на всеки един подобект са:

Подобект 1„Изграждане на спортна площадка в с.Крояч, община Лозница“

- изграждане на мултифункционално игрище – минифутбол, баскетбол, волейбол, бадмингтон;

- обособяване на зона за фитнес на открито със съответните уреди;

- обособяване на кът за тенис на маса;

- поставяне на пейки и кошчета за смет,ситуирани около отделните игрища;

- изграждане на чешма-фонтанка;

- да се предвиди ограда на спортната площадка;

- осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им;

- част от съоръженията, разположени в спортната площадка, да бъдат съобразени с нуждите на хората в неравностойно положение.

Подобект 2:„Изграждане на спортна площадка в с.Чудомир, община Лозница“

- изграждане на футболно игрище с изкуствена трева;

- обособяване на кът за отдих;

- обособяване на зона за фитнес на открито със съответните уреди;

- обособяване на кът за тенис на маса;

- поставяне на пейки и кошчета за смет, ситуирани около отделните игрища;

- изграждане на чешма-фонтанка;

- да се предвиди ограда на спортната площадка;

- осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им;

- част от съоръженията, разположени в спортната площадка, да бъдат съобразени с нуждите на хората в неравностойно положение.

Подобект 3: „Изграждане на спортна площадка в с.Гороцвет, община Лозница“

- изграждане на мултифункционално игрище– минифутбол, баскетбол, волейбол, бадмингтон;

- обособяване на кът за отдих;

- обособяване на зона за фитнес на открито със съответните уреди;

- обособяване на кът за тенис на маса;

- поставяне на пейки и кошчета за смет, ситуирани около отделните игрища;

- изграждане на чешма-фонтанка;

- да се предвиди ограда на спортната площадка;

- осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им;

- част от съоръженията, разположени в спортната площадка, да бъдат съобразени с нуждите на хората в неравностойно положение.

Подобект 4:„Изграждане на спортна площадка с.Манастирско, община Лозница“

- изграждане на мултифункционално игрище– минифутбол, баскетбол, волейбол, бадмингтон;

- обособяване на зона за фитнес на открито със съответните уреди;

- обособяване на кът за тенис на маса;

- поставяне на пейки и кошчета за смет, ситуирани около отделните игрища;

- изграждане на чешма-фонтанка;

- да се предвиди ограда на спортната площадка;

- осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им;

- част от съоръженията, разположени в спортната площадка, да бъдат съобразени с нуждите на хората в неравностойно положение.

2.Част „ВиК”

За нуждите да се осигури захранване с достатъчно количество питейна вода /чешми или др./, както и водаза поддържане на зелените площи. При необходимост да се предвиди ново водопроводно отклонение и да се даде решение за събиране и отвеждане на отпадъчни води от територията.

3. Част „Геодезия”

# Да се извърши подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен в обхват необходим за изработване на проекта.

# Да се разработи „Вертикална планировка” за цялостно благоустрояване на прилежащия терен с височинно определяне на неговите части. Да се изготви  „Трасировъчен план”с определени проектни координати на характерните точки.

4. Част „Електро”

Проектът да предвижда изграждане на осветителна инсталация на спортните терени и подходящо алейно осветление за останалата част от разработваната територия. За създаване на завършена среда да се изпозлват съвременниосветителни тела с минимален разход.

5. План за безопасност и здраве

За всеки подобект да се изготви план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи с необходимите графични материали в подходящ мащаб и обяснителна записка.

6. Част План за управление на строителните отпадъцис обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.);

7. Част Пожарна безопасност

В част ПБ да се опишат пасивните мерки за пожара безопасност на строеж, в т.ч. изискванията към класове на реакция на огън на продуктите за покрития на повърхностите и инсталациите, в зависимост от вида на сградите и предназначението на помещенията.

8. Проектно сметна документация

За всички части от проекта да бъдат изготвени детайлни количествени сметки, включващи всички строително-монтажни работи необходими за изпълнението на обектите. Количествено-стойностни сметки да се изготвят за всеки един подобект поотделно, както и обобщена КСС.

Проектите да се предадат в три оригинални екземпляра в отделни папки за всеки един подобект и един на СD.

Проектите на хартиен носител да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.

Изходни данни:

1.Скица с виза за проектиране за всеки един от подобектите

2.Актове за общинска собственост

Изготвил:………………………